干眼症

功能

填写问卷

| 描述项 | 说明 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 填写问卷 |
| 标识符 | F1 |
| 流程 | 进行干眼症检测前填写问卷 |
| 补充 | 问卷内容：问卷 |
| 原型 |  |
| 待明确 |  |

基础检测

| 描述项 | 说明 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 基础检测 |
| 标识符 | F2 |
| 流程 | 用户佩戴最佳矫正视力眼镜，正对屏幕，前置摄像头可检测到人脸，保持与屏幕40cm距离。开始时，屏幕显示方向按键，和设定的初始大小E字视标，用户根据视标方向按下对应的方向按键，视标根据用户回答正误，对视标大小方向进行变化，若用户对某一次显示超过两秒没有回答则视为回答错误，整个检测持续设定的时间，期间系统逐帧记录外部数据表，检测中记录每次回答的检测数据表，并将时序数据保存到json。 |
| 补充 | 视标大小变化规则：回答错误或者无反应时下一次显示视标增大一档；第一次回答正确时，第2次显示视标大小不变，若第2次也回答正确，则第三次视标大小减小一档，若第2次回答错误则按照回答错误的规则变化，如此往复。 外部数据表：外部数据表 检测数据表：检测数据表 数据表采样帧率： 视标方向变化规则： 视标各个档位对应物理大小： |
| 原型 |  |
| 待明确 | - 视标档位与物理大小的对应表或逻辑 |

干眼检测

| 描述项 | 说明 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 干眼检测 |
| 标识符 | F3 |
| 流程 | 屏幕提醒用户进行1分钟闭眼或者进行眨眼，系统显示开始测试与开始检测按钮，当满足F2的条件时，两个按钮才可用，开始检测需点击开始测试完成测试后才可用。 测试：点击开始测试后，在设定的0.3初始大小视标以及15s时长下进行F2 检测：点击开始检测后，提醒用户自然眨眼，并在设定的0.3初始大小视标以及60s时长下进行F2。完成后屏幕显示倒计时3s，并提示用户保持睁眼，倒计时结束，在设定的0.3初始大小视标以及20s时长下进行F2。 |
| 补充 |  |
| 原型 |  |
| 待明确 |  |

干眼检测延长

| 描述项 | 说明 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 干眼检测延长 |
| 标识符 | F4 |
| 流程 | 将F3的60检测延长至3-5分钟 |
| 补充 |  |
| 原型 |  |
| 待明确 | - 具体几分钟 |

数据字典

- 问卷

| 数据项 | 数据类型 | 描述 | 需明确 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | Int |  |  |
| 屈光矫正状态 |  |  | 什么数据类型 |
| 基础视力 |  |  | 在什么视力标准下的基础视力 |
| 性别 | Int | 0代表男性 1代表女性 |  |
| 眼部疾病 | Map(string, bool) | 屈光不正 白内障 青光眼 黄斑病变 视网膜病变 眼脸病变 干眼症 |  |
| 其他疾病 | Map(string,bool) | 糖尿病 甲状腺疾病 类风湿 干燥综合症 |  |
| 历史 |  | 近期用眼状况 眼手术史 外伤史 佩戴隐形眼镜史 近期眼部用药史 | 什么数据类型 |
| 每日电子产品使用时长 | int（min） | 分钟 |  |
| 眼部化妆 | Bool | True代表眼部化妆 False代表眼部未化妆 |  |
| 睡眠时长 | Int（m） | 分钟 |  |

- 外部数据表

| 数据项 | 数据类型 | 描述 | 需明确 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间戳 | Long long | 采样时间戳 |  |
| 距离 | Float（cm） | 面部与手机屏幕间距 |  |
| 是否眨眼 | Bool | True 本帧为眨眼结束 False本帧为非眨眼结束 获取方式：使用模型+状态机 |  |
| 头部姿态 | List[float] | Yaw,pitch,roll三个欧拉角 获取方式：使用模型推理 |  |
| 眼睑运动 | Float | 眼部横纵比 | 使用横纵比描述眼睑运动是否正确 |
| 屏幕亮度 | Int | 屏幕的相对亮度 |  |
| 环境光照 | Int（lx） |  |  |

- 检测数据表

| 数据项 | 数据类型 | 描述 | 需明确 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回答时间戳 | Long long | 本次识别完成时间 |  |
| 出现时间戳 | Long long | 视标出现时间戳 |  |
| 反应时间 | Float（ms） | 从视标显示到用户回答或者超时的时间间隔。 |  |
| 视标大小 | Float（mm） | 本次显示的视标大小 |  |
| 识别结果 | Int | 0表示正确 1表示错误 2表示超时 |  |